PLANILHA PARA CÁLCULO DA CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA

| Tipo do material existente na edificação por compartimento |  | Massa total de cada material Mi – (Kg) | Potencial calorífico específico(1) Hi – (MJ/Kg) | Potencial calorífico por material(2) Mi x Hi – qi (MJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

| Total do potencial calorífico do pavimento(3) qi (MJ) Mi Hi |  |
| --- | --- |
| Área do piso do pavimento Ap (m²) |  |
| Carga de incêndio específica do pavimento(4) q fi   MiHi Ap |  |

Observações:

(1) - Constante da Tabela A.1.

(2) - Massa total de cada material x potencial calorífico específico.

(3) - Somatório de todos os potenciais caloríficos considerados.

(4) - Total do potencial calorífico do pavimento / área do piso do pavimento = (qfi ).

Legenda:

qfi - valor da carga de incêndio específica, em megajoule por metro quadrado de área de piso;

Mi - massa total de cada componente “i” do material combustível, em quilograma. Esse valor não poderá ser excedido durante a vida útil da edificação exceto quando houver alteração de ocupação, ocasião em que “Mi” deverá ser reavaliado;

Hi - potencial calorífico específico de cada componente do material combustível, em megajoule por quilograma, conforme Tabela A.1;

Ap - área do piso do compartimento, em m².